## HOME
[6 empty] | EMC試験 見積依頼書 兼 申込書・試験計画書 | [10 empty] | Ver.4 Rev.25-05
【試験における留意事項及びお願い】
１． EUT (被試験品) は連続動作 (最低でも30分程度) 可能な設定をお願いします。
２． 委託試験の場合には，試験実施に支障が無いよう，試験手順書などを事前に必ずご送付下さい。
動作手順書の不足分や不明点・不備等が多くございますと，試験開始が遅れ，試験終了日程のお約束が出来かねます。
３． イミュニティ試験では，誤動作判定用機器等機材のご準備及び試験中の誤動作を判定する為の判定基準をご提示ください。
４． 本申込書は，IEC 61326-1, EN IEC 61326-1, 及びJIS C 61326-1にて要求されている『試験計画書』の内容を含んでおります。
アイコンをクリックすると，各シートにリンクします。記入方法で不明点がございましたら，お気軽にお問合せください。
|  | ① |  |  | ② |  |  |  | ③ |  | ④ |  |  | ⑤ |  | ⑥
| 【EUT】 |  |  | 【試験構成】 |  |  |  | 【試験規格】 |  | 【試験詳細】 |  |  | 【試験構成】’ |  | 【試験報告書作成資料】
EUTや見積りに必要な内容に ついてご記入ください。 |  |  | 試験に使用する機器や ケーブルをご記入ください。 |  |  |  | 試験規格や試験項目を ご記入ください。 |  |  | 試験の詳細な情報を ご記入ください。 |  | ②【試験構成】の未記入箇所を ご記入ください。 |  |  | 試験報告書発行をご希望の方は ご記入ください。
見積り依頼 (①～③をご記入ください。)
ご発注後～試験開始前 (④～⑥をご記入ください。)

## EUT
EMC試験_EUT
[16 empty] | アイピーエス 記入 |  |  | 業務番号:
[7 empty] | 申込日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 文書番号: | [7 empty] | Rev.
◆一般情報
会社名 | [12 empty] | 部署名
お名前 | [12 empty] | TEL
所在地 |  | 〒
試験形態 |  |  | お客様立会 |  |  | 委託 |  |  | お客様立会と委託の両方 | [6 empty] | 現場試験 |  |  | ★ 試験業務時間 9:00～17:00（12:00～13:00除く） | [9 empty] | 0
◆試験対象機器(EUT)に関して
※ EUT(被試験品)は連続動作(最低でも30分程度)可能な設定をお願いします。その他，ご要望などがございましたら『備考欄』にご記入ください。
目的 |  |  | レベル確認 |  |  | 本試験 | [22 empty] | 0
試験実施希望日 |  | YYYY/MM/DD |  |  |  | ～ | YYYY/MM/DD | [7 empty] | 日間 |  | *午後のみ業務の搬入は13:00開始です。
機器名称(一般名称)
形式名称(モデル名)
設置種別 |  |  | 卓上機器 |  |  | 床置機器 |  |  |  | 壁掛け・天井取り付け | [5 empty] | 可搬型 |  |  | 卓上・床置混在 |  |  |  |  | その他： |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
機器の使用環境 |  |  | 住宅商業・軽工業環境 | [5 empty] | 工業環境 |  |  |  | その他： | [15 empty] | 0
仕向地 |  |  | 日本 |  |  | 欧州 |  |  |  | 米国 |  |  |  | 韓国 |  |  |  | その他： | [10 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
電源 |  |  | DC | AC | ： |  | 単相 |  | 三相 |  |  |  | 線式 |  | 結線 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
定格入力 ※銘板・取説等に表示される 数値をご記入ください。 |  |  | DC | AC | ： |  |  | ー |  |  | V |  |  | Hz |  |  | VA |  | モデル名 | [9 empty] | 0
|  |  | DC | AC | ： |  |  | ー |  |  | V |  |  | Hz |  |  | A |  | モデル名 | [9 empty] | 0
|  |  | DC | AC | ： |  |  | ー |  |  | V |  |  | Hz |  |  | W |  | モデル名 | [9 empty] | 0
試験時電圧 |  |  | DC | AC | ： |  |  | V |  |  | Hz |  |  | DC |  | AC | ： |  |  | V |  |  | Hz | [5 empty] | 0 | 0
電源コネクタ形状 |  |  | 北米タイプ3ピン |  |  |  | 日本タイプ2ピン |  |  |  |  | 独タイプ3ピン |  |  |  |  | 独タイプ2ピン |  |  |  |  | その他： | [6 empty] | 0
重量 |  |  |  | kg | (50kg超の重量物については別途ご相談願います)
外形寸法 |  | W: |  |  | mm × D: | [5 empty] | mm × H: | [5 empty] | mm
動作環境仕様 |  | 温度： |  |  |  | ℃ | 湿度： |  |  |  |  | %
試験中の動作モードに ついて |  | モード数： |  |  | ※4モード以上の場合は別途 資料をご準備ください。
|  | モード名称 |  | ※英文試験報告書をご希望の場合は英文にてご記入ください。
|  | ① | [12 empty] | ②
|  | ③ | [12 empty] | ④ | [13 empty] | 0
|  | 1サイクルに要する時間： | [5 empty] | 1分以下 |  |  |  | 5分以下 |  |  |  | 10分以下 |  |  |  | 15分以下 |  |  |  | その他： |  |  |  |  | 0
電源ONから試験開始可能までの時間 | [7 empty] | 1分以下 |  |  |  | 10分以下 |  |  |  | 15分以下 |  |  |  | その他： | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
通常使用時の動作時間について | [7 empty] | 30分未満 |  |  |  | 30分以上 | [16 empty] | 0
EUT内部で使用または生成される最高周波数 | [9 empty] | MHz |  | ※集積回路内だけで使用される周波数を含む
備考欄
◆レンタル機材・弊社常設設備使用に関して
1. ご希望の機材・常設設備をご選択ください。 *複数選択可
| EMI(エミッション)測定用ノートPC (Windows10対応) | [17 empty] | ※追加費用が発生いたします。予めご了承ください。 費用はお見積り時にご提示いたします。 | [8 empty] | FALSE
| EMS(イミュニティ)試験用デスクトップPC (Windows10対応) 一式 (モニタ・キーボード・マウス) | [26 empty] | FALSE
| アナログ電流計 (校正済み) | [26 empty] | FALSE
| エアコンプレッサー (容量：25ℓ 最高圧力：0.8MPa 吐出量：80ℓ/min) | [26 empty] | FALSE
| 絶縁抵抗計 (校正済み) |  | 【IEC 61326-2-3 or EN IEC 61326-2-3 or JIS C 61326-2-3】 を 適用される場合はご準備いただく必要がございます。 | [24 empty] | FALSE | [8 empty] | TRUE
| 水道設備 (約20ℓ/min) | [17 empty] | 無償にてご提供いたします。 | [8 empty] | FALSE
| シールドボックス | [26 empty] | FALSE
| その他： | [16 empty] | 機材によっては追加費用が発生する場合がございます。ご相談ください。 | [9 empty] | FALSE
2. 直流安定化電源をご希望の場合，ご選択ください。
※追加費用が発生いたします。予めご了承ください。費用はお見積り時にご提示いたします。 ※下記以外のSpecをご希望の場合は，お客様にてご準備ください。
Kind of Equipment | [5 empty] | Manufacturer | [6 empty] | Type No. | [6 empty] | Output
[20 empty] | Voltage (V) |  |  |  |  | Current (A)
| REGULATED DC POWER SUPPLY |  |  |  |  | TAKASAGO | [6 empty] | HX0300-50 | [6 empty] | 0 － 300 |  |  |  |  | 0 － 50 |  |  | FALSE
| REGULATED DC POWER SUPPLY |  |  |  |  | KIKUSUI | [6 empty] | PAD 60-60L | [6 empty] | 0 － 60 |  |  |  |  | 0 － 60 |  |  | FALSE
| REGULATED DC POWER SUPPLY |  |  |  |  | KIKUSUI | [6 empty] | PAN160-3.5A | [6 empty] | 0 － 160 |  |  |  |  | 0 － 3.5 |  |  | FALSE
| REGULATED DC POWER SUPPLY |  |  |  |  | KIKUSUI | [6 empty] | PAN35-5A | [6 empty] | 0 － 35 |  |  |  |  | 0 － 5 |  |  | FALSE
| REGULATED DC POWER SUPPLY |  |  |  |  | KIKUSUI | [6 empty] | PAN35-10 | [6 empty] | 0 － 35 |  |  |  |  | 0 － 10 |  |  | FALSE
| REGULATED DC POWER SUPPLY |  |  |  |  | TAKASAGO | [6 empty] | GP035-10 | [6 empty] | 0 － 35 |  |  |  |  | 0 － 10 |  |  | FALSE
| REGULATED DC POWER SUPPLY |  |  |  |  | KIKUSUI | [6 empty] | PAN35-20A | [6 empty] | 0 － 35 |  |  |  |  | 0 － 20 |  |  | FALSE
【 直流安定化電源の貸出条件 】
1. 貸出電源は市販品であり，アイピーエス独自にEMC対策は施しておりません。貸出電源によるものと思われる製品への影響及び試験結果についてアイピーエスは責任を負いません。
2. 貴社装置が起因となる損傷が使用中及び使用後に確認された場合は，修復費用の全額もしくは一部をご負担をいただく場合がございます。
◆機器の搬入に関して
機器の搬入方法 |  |  | 測定当日搬入 | [31 empty] | 0
|  |  | 事前搬入 | ：搬入予定日 |  |  | YYYY/MM/DD |  |  |  |  | 運送会社名: | [5 empty] | ・ | 他 | [6 empty] | 便）
*専用便トラックのIPS構内進入は AM 8:45以降にお願いします。
機器の搬出方法 |  |  | 当日持帰り | [5 empty] | 後日お客様引取り・引取り予定日: | [6 empty] | YYYY/MM/DD | [18 empty] | 0
|  |  | 着払い (お客様払い) | [5 empty] | 発送元払い (お見積りには含まれておりません。別途費用が発生いたします。)
機器の送付先 |  | 〒399-0601 長野県上伊那郡辰野町小野1878-1
(株)アイピーエス 長野EMCセンター宛 TEL:0266-44-5200
◆成果物に関して
試験報告書の発行 |  |  | 不要 |  |  | 必要*1 | [22 empty] | 0
*1:ご発注後，別シートの「試験報告書作成資料」へのご記入をお願いいたします。
言語 |  |  | 和文 |  |  | 英文 | [22 empty] | FALSE | FALSE
試験データ (レベル確認試験実施時のみ ご選択ください。） |  |  | 不要 |  |  | 必要*2 | [22 empty] | 0
*2:試験形態により異なります。下記よりご選択ください。
|  |  | 立会 | 無償 | ：試験データ(紙)をその場でお渡しすることに限り，無償にて対応いたします。 | [23 empty] | 0
試験配置などの写真撮影はお立合時可能です。スマートフォンで撮影される際は，機内モードで撮影をお願いいたします。
|  |  |  | 有償 | ：別途，試験データや試験担当撮影写真の提供をご希望の場合は有償対応となります。
|  |  | 委託 | 全て有償対応です。 |  |  |  | ご希望の項目をご選択ください。
[5 empty] | エミッション試験データ（スペクトラムチャート，QP検波測定結果） | [23 empty] | FALSE
[5 empty] | イミュニティ試験データ | [6 empty] | 各試験の配置写真 | [16 empty] | FALSE | FALSE
試験データの送付は，合否判定を含めた試験報告書の一部を提供するものではなく，参考として提供する試験データです。
ご希望納期 |  | YYYY/MM/DD |  |  |  | ※お急ぎの場合は特急対応となり，別途費用が発生いたします。お見積り前にご相談下さい。
※ドラフト版納期：試験終了後もしくは完成された試験報告書作成資料を受領後，約15営業日を予定しております。
発行形態 |  |  | 電子ファイル(PDF) | [5 empty] | 印刷物(紙)(有料) | [19 empty] | 0
副本CD―R |  |  | 不要 |  |  | 必要(有料) | [22 empty] | 0
送付方法 |  |  | 弊社指定のファイル転送サービス | [7 empty] | Eメール |  |  |  | CD-R(有料) | [13 empty] | 0
|  |  | 貴社ご指定のストレージサービス： | [17 empty] | その他：
備考欄
Note on W20: 選択してください
Note on W21: 選択してください
Note on W22: 選択してください
グループ172
グループ201
グループ278
グループ279
グループ281
グループ311
グループ321
グループ322
グループ323
グループ326
グループ327
グループ333
グループ368
グループ380
グループ420
グループ424
グループ427
グループ430
グループ433
グループ437
グループ441
グループ282
グループ347

## 試験構成
EMC試験_試験構成
◆試験接続図
【見積り依頼の場合】 |  | ① 「機器一覧表」「入出力線 接続一覧表」の 部分のご記入をお願いいたします。 | [5 empty] | 全試験共通 |  | その他： | [7 empty] | 0
|  | ※英文試験報告書をご希望の場合は，英語表記にてご記入ください。 | [5 empty] | 全モード共通 |  | 別紙参照* |  | * 別途資料をご準備頂ける場合は， 併せて送付をお願いいたします。
② 「試験接続図」のご記入をお願いいたします。
※別途貴社のフォームにて本シートの内容をご準備頂ける場合は，併せて送付をお願いいたします。
【ご発注後～試験開始前】 |  | 部分と未記入箇所のご記入をお願いいたします。
※試験機器一覧表，接続ケーブル線一覧表，機器接続図は正確にお願いいたします。
正しい接続状態で円滑に試験を実施するため、必ずご記入ください。
※機器属性 「EUT」 のシリアル番号は必ずご記入ください。
シリアル番号が無い場合，貴社内での管理番号(Sample01 等)や, 数字/記号をご記入ください。
（シリアル番号を記載する目的は，試験を実施した個体を特定するためです。）
◆試験接続図に関して |  | 試験時の構成について，機器又はシステムのハードウェアがどのように構成されて試験システムに接続されるか，入出力線をどのように 引き回すか，又は束ねるか，及び余分な入出力線をどのように処理するかなどを表示してください。 下記の接続図と別紙の「機器一覧表」，「入出力線 接続一覧表」の番号は全てリンクするようご記入願います。 動作モード毎に異なる配置になる場合には，行のコピー → コピーしたセルの挿入にて，それぞれご記入願います。
例）試験動作モード：Operationモード
【試験接続図の素材としてご利用ください】
2ピン 3ピン 接地
フェライトコア コネクタ
1ターン 2ターン
◆機器一覧表 | [6 empty] | ◆入出力線 接続一覧表
選択箇所は▼プルダウン選択にてご記入をお願いいたします。 | [6 empty] | 選択箇所は▼プルダウン選択にてご記入をお願いいたします。
機器 番号 | 機器属性 (凡例1参照) | 機器名称 | 製造業者名 | 形式名称 (モデル名) | シリアル番号 | 備考 (FCC ID/DoC等) | 番号 | ケーブル名称 | 接続 |  |  | ケーブルの指定 (凡例2参照) | 長さ (m) | 外径(mm) Φ3mm以上の場合 ご記入ください | シールドの 有無 | 備考
例A | EUT | Personal Computer | IPS Corporation | PS-M2361 | 2631222 |  | 例 a | AC Cable | A | － | AC | 標準添付品 | 1.7 | 12 | Yes | AC 230 V/50 Hz
例B | 周辺機器 | Keyboard | ABC Corporation | PS-N31 | 564521 |  | 例 b | USB Cable | A | － | B | 専用オプション品 | 3 | 5 | No | コア1個 機器A側
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
| 選択してください | [8 empty] | － |  | 選択してください |  |  | ー
凡例1: EUT=試験対象(同梱品及び 専用オプション品も含まれます)，周辺機器=試験対象外 | [6 empty] | 凡例2: 標準添付品, 専用オプション品, 機器直付, 不指定品（長さ，仕様等を限定しない）※市場に出す際に添付するケーブルをご記入・ご準備ください。
(表が足りない場合は，行のコピー → コピーしたセルの挿入 をお願いします) | [6 empty] | (表が足りない場合は，行のコピー → コピーしたセルの挿入 をお願いします)
1
試験時のシステム構成はフル構成が求められております。
例えば，EUTがプリンターの場合でもPC，モニタ，マウス，キーボード，USB，LANポートへの機器の接続等。
AC 230 V, 50 Hz
EUT
a
C
b
c
A
B
凡例：
フェライトコア
グレー色セル
黄色セル
EUT
グループ8

## 試験規格
EMC試験_試験規格
◆適用規格
適用規格をご選択ください。
住宅・軽工業環境 |  |  |  | IEC 61000-6-3 |  |  |  | IEC 61000-6-1 | [6 empty] | EN IEC 61000-6-3 | [5 empty] | EN IEC 61000-6-1 | [6 empty] | KS C 9610-6-3 |  |  |  |  | KS C 9610-6-1 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
工業環境装置 |  |  |  | IEC 61000-6-4 |  |  |  | IEC 61000-6-2 | [6 empty] | EN IEC 61000-6-4 | [5 empty] | EN IEC 61000-6-2 | [6 empty] | KS C 9610-6-4 |  |  |  |  | KS C 9610-6-2 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
計測用, 制御用及び試験室用の電気装置 |  |  |  | IEC 61326-1 |  |  | Table | [7 empty] | IEC 61326-2-2 | [5 empty] | IEC 61326-2-3 |  |  |  |  | Annex | [6 empty] | IEC 61326-2-6 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | EN IEC 61326-1 |  |  | Table | [7 empty] | EN IEC 61326-2-2 | [5 empty] | EN IEC 61326-2-3 |  |  |  |  | Annex | [6 empty] | EN IEC 61326-2-6 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | JIS C 61326-1 |  |  | 表 | [7 empty] | JIS C 61326-2-3 |  |  |  | 附属書 | [8 empty] | JIS C 61326-2-6 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | KS C 9811 |  |  |  | KS C 9610-6-1 (住宅・軽工業環境) | [12 empty] | KS C 9610-6-2 (工業環境装置) | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
非意図的放射装置 |  |  |  | FCC Part 15B |  |  |  | ICES-003 | [27 empty] | FALSE | FALSE
情報機器装置 |  |  |  | VCCI (VCCI-CISPR 32) | [31 empty] | FALSE
マルチメディア装置 |  |  |  | CISPR 32 |  |  |  | CISPR 35 | [6 empty] | EN 55032 | [5 empty] | EN 55035 | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
家庭用機器 |  |  |  | CISPR 14-1 |  |  |  | CISPR 14-2 | [6 empty] | EN 55014-1 | [5 empty] | EN 55014-2 | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
無線機器 |  |  |  | EN 301 489-1 |  | (V |  |  |  | ) |  |  | EN 301 489- |  |  |  | (V |  |  | ) |  |  | EN 301 489- |  |  |  |  | (V |  |  |  | ) |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
電気用品安全法 ※特定電気用品以外 |  |  |  | 別表第十 |  |  |  | 別表第十二 | [27 empty] | FALSE | FALSE
建設機械 |  |  |  | EN ISO 13766-1 |  |  |  | EN ISO 13766-2 | [27 empty] | FALSE | FALSE
工作機械 |  |  |  | EN 50370-1 |  |  |  | EN 50370-2 | [27 empty] | FALSE | FALSE
人体曝露 |  |  |  | EN IEC 62311 (低電圧指令) | [8 empty] | EN 62233 (低電圧指令) | [9 empty] | EN 12198シリーズ (機械指令) | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 使用者距離 （ |  |  |  | ）ｃｍ |  | ※EUT表面と使用者距離の頭部又は胴体と最も近い距離。機器の使用環境などを考慮し,製造業者が決定します。
|  |  | 結合係数(coupling factor k)を計算，又は指定されている場合はご記入ください。 | [14 empty] | ｋ＝
|  |  | 評価報告書の発行 |  |  |  | 不要 |  |  | 必要* |  | *ご発注後，別シートの「試験報告書作成資料」へのご記入をお願いいたします。 | [29 empty] | 0
その他 |  |  |  | その他： | [31 empty] | FALSE
◆試験内容
実施試験項目に”✓”を，選択箇所は▼プルダウン選択していただき，試験内容のご記入をお願いいたします。その他，ご要望などがございましたら『備考欄』にご記入ください。
色のセルは，「EUT」シートと連動しておりますので変更不可です。変更される場合は，改めてご記入をお願いいたします。
EMI(エミッション)試験
試験項目 |  |  |  |  | 試験規格 | [6 empty] | ポート | [6 empty] | 試験値 | [11 empty] | 備考欄
| 伝導エミッション |  |  |  | 選択してください | [7 empty] | AC | [7 empty] | KHz | ～ |  |  | MHz | [11 empty] | FALSE | FALSE
[5 empty] | 選択してください | [7 empty] | DC | [7 empty] | KHz | ～ |  |  | MHz | [11 empty] | FALSE | FALSE
[5 empty] | Group |  |  | Class |  |  |  |  | 通信 | [7 empty] | KHz | ～ |  |  | MHz | [12 empty] | FALSE
[14 empty] | LAN |  | Cat: | [21 empty] | FALSE
[13 empty] | シールド |  |  | 無 |  | 有 | [15 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
| 放射エミッション |  |  |  | 選択してください | [6 empty] | － | [8 empty] | MHｚ～ |  |  |  | GHｚ |  |  | ｍ法 | [8 empty] | FALSE
[5 empty] | 選択してください | [15 empty] | GHｚ～ |  |  |  | GHｚ |  | 3 | ｍ法
[5 empty] | Group |  |  | Class | [10 empty] | （内部最高使用周波数 |  |  |  |  | 0 |  | MHｚ）
| 電源高調波電流 |  |  |  | 選択してください | [6 empty] | AC | [6 empty] | Class | [17 empty] | FALSE
選択してください
| 電圧変動フリッカ |  |  |  | 選択してください | [6 empty] | AC | [7 empty] | d-max | [16 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[5 empty] | 選択してください | [14 empty] | Pst |  | 試験工数に影響しますので， 必ずどちらかご選択ください。
Plt *1)
[20 empty] | Annex Bによる手動切換24回試験適用 | [17 empty] | FALSE
[20 empty] | Annex A |  |  |  |  | 項適用 | [12 empty] | FALSE
Note
*1) | 通常使用時に30分以上連続動作することを意図する機器に適用。
EMS(イミュニティ)試験
試験項目 |  |  |  |  | 試験規格 | [6 empty] | ポート | [6 empty] | 試験値 | [11 empty] | 備考欄
| 静電気放電イミュニティ |  |  |  | 選択してください | [6 empty] | － | [6 empty] | 接触放電 |  |  | ± |  | kV, | ± |  | kV, | ± |  | kV | [6 empty] | FALSE
[5 empty] | 選択してください | [13 empty] | 気中放電 |  |  | ± |  | kV, | ± |  | kV, | ± |  | kV | [6 empty] | FALSE
[6 empty] | 適用規格準拠 | [12 empty] | ①印加指定箇所がある場合，✓を入れてください。
[20 empty] | 印加指定有り |  |  | ⇒指定箇所を明記した資料を送付ください。 | [13 empty] | FALSE | FALSE
[19 empty] | ②絶縁塗装がある場合，✓を入れてください。 | [17 empty] | FALSE
絶縁塗装有り
| 放射無線周波電磁界イミュニティ |  |  |  | 選択してください | [6 empty] | － | [8 empty] | MHz～ |  |  |  | GHz |  |  | V/m | [8 empty] | FALSE
[5 empty] | 選択してください | [15 empty] | GHz～ |  |  |  | GHz |  |  | V/m | [8 empty] | FALSE
[6 empty] | 適用規格準拠 | [14 empty] | GHz～ |  |  |  | GHz |  |  | V/m
[20 empty] | 変調 |  |  |  | ％ | AM |  |  | Hz
[24 empty] | Dwell time |  |  |  | sec
| 電気的ファストトランジェント/ バーストイミュニティ |  |  |  | 選択してください | [7 empty] | AC |  |  |  | 本 |  | ± |  |  | ｋV, | ± |  | ｋV, | ± |  | ｋV | [10 empty] | FALSE
[5 empty] | 選択してください | [7 empty] | DC |  |  |  | 本 |  | ± |  |  | ｋV, | ± |  | ｋV, | ± |  | ｋV | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[6 empty] | 適用規格準拠 | [6 empty] | 信号線 |  |  |  | 本 |  | ± |  |  | ｋV, | ± |  | ｋV, | ± |  | ｋV | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[19 empty] | 繰り返し周波数 |  |  |  |  | 5 kHz |  |  | 100 kHz | [9 empty] | FALSE | FALSE
| サージイミュニティ |  |  |  | 選択してください | [7 empty] | AC |  |  |  | 本 |  | L-L: ± |  |  | ｋV, | ± |  | ｋV, | ± |  | ｋV | [10 empty] | FALSE
[5 empty] | 選択してください | [13 empty] | L-G: ± |  |  | ｋV, | ± |  | ｋV, | ± |  | ｋV
[6 empty] | 適用規格準拠 | [6 empty] | DC |  |  |  | 本 |  | L-L:± |  |  | ｋV, | ± |  | ｋV, | ± |  | ｋV | [10 empty] | FALSE
[19 empty] | L-G: ± |  |  | ｋV, | ± |  | ｋV, | ± |  | ｋV | [8 empty] | FALSE
[13 empty] | 信号線 |  |  |  | 本 |  | L-L:± |  |  | ｋV, | ± |  | ｋV, | ± |  | ｋV | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[19 empty] | L-G: ± |  |  | ｋV, | ± |  | ｋV, | ± |  | ｋV
| 伝導イミュニティ |  |  |  | 選択してください | [7 empty] | AC |  |  |  | 本 |  |  |  | MHz～ |  |  |  | MHz |  |  | V | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[5 empty] | 選択してください | [7 empty] | DC |  |  |  | 本 |  |  |  | MHz～ |  |  |  | MHz |  |  | V | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
[6 empty] | 適用規格準拠 | [6 empty] | 信号線 |  |  |  | 本 |  |  |  | MHz～ |  |  |  | MHz |  |  | V | [10 empty] | FALSE
[20 empty] | 変調 |  |  |  | ％ | AM |  |  | Hz
[24 empty] | Dwell time |  |  |  | sec
| 電源周波数磁界イミュニティ |  |  |  | 選択してください | [6 empty] | － | [24 empty] | FALSE
[5 empty] | 選択してください | [15 empty] | A/m |  |  |  | Hz | [11 empty] | FALSE
適用規格準拠
| 電圧ディップ，短時間停電及び 電圧変動に対するイミュニティ |  |  |  | 選択してください | [6 empty] | AC | [7 empty] | ％, |  |  | Cycle |  |  | ％, |  |  | Cycle
[5 empty] | 選択してください | [14 empty] | ％, |  |  | Cycle |  |  | ％, |  |  | Cycle | [7 empty] | FALSE
[6 empty] | 適用規格準拠 | [13 empty] | ％, |  |  | Cycle |  |  | ％, |  |  | Cycle | [7 empty] | FALSE
[20 empty] | ％, |  |  | Cycle |  |  | ％, |  |  | Cycle
| その他 |  |  |  | 上記以外の試験項目をご希望の方は，『備考欄』に試験項目をご記入の上，お問い合わせください。
FALSE
◆イミュニティ試験判定条件
EUTが正常動作している事をリアルタイムで確認する箇所と方法の記載をお願いいたします。
英文試験報告書をご希望の場合は英文にてご記入ください。エミッション試験のみの場合，記載は必要ございません。
*試験中一度に確認する箇所は2ヶ所までとなります。2ヶ所以上は試験工数に影響が出る場合がございます。
|  | 別紙参照* | 参照文書名をご記入ください ⇒ | [17 empty] | * 別途資料をご準備頂ける場合は，併せて送付をお願いいたします。
|  | 監視箇所 | [8 empty] | 判定条件 | [23 empty] | FALSE
例1 |  | EUT本体 | [8 empty] | Powerランプが消灯しない事。
例2 |  | PCの通信画面 | [8 empty] | 出力電圧が，5V±0.5Vである事。
1
2
3
4
5
備考欄
Note on T61: 印加ケーブル本数をご記入ください。
Note on T62: 印加ケーブル本数をご記入ください。
Note on T63: 印加ケーブル本数をご記入ください。
Note on T65: 印加ケーブル本数をご記入ください。
Note on T67: 印加ケーブル本数をご記入ください。
Note on T69: 印加ケーブル本数をご記入ください。
Note on T71: 印加ケーブル本数をご記入ください。
Note on T72: 印加ケーブル本数をご記入ください。
Note on T73: 印加ケーブル本数をご記入ください。
Note on X64: 選択してください
Note on AB79: 選択してください
Note on AB80: 選択してください
Note on AB81: 選択してください
Note on AB82: 選択してください
Note on AH79: 選択してください
Note on AH80: 選択してください
Note on AH81: 選択してください
Note on AH82: 選択してください
グループ177
グループ305

## 試験詳細
EMC試験_試験詳細
◆お立合に関して
お立合いいただける場合，ご記入ください。
立会者 立会い人数は最大2名様まで |  |  |  |  | 人数 |  | 名 | 3名以上は ご相談ください | [5 empty] | 立会者お名前 |  |  |  |  | ,
[5 empty] | 昼食(仕出し弁当) |  |  |  | 必要 |  |  | 不要 |  | ＊終日お立会でご利用の場合，休憩時間(12:00-13:00)にお弁当をご用意いたします。 | [6 empty] | 0
食物アレルギーなどで食べられない食材がありましたらご記入・ご相談ください（例: 卵，小麦）
お客様立会の場合のご来社方法／送迎ご確認： アイピーエス webサイト 案内地図，時刻表 & 宿泊案内はこちらから→ | [17 empty] | http://www.ips-emc.co.jp/access.html
| お車 | [19 empty] | 0 | 0
| ＪＲ | ：到着時刻①＝塩尻駅9:28着 ＜新宿7:00 発 あずさ1号＞ | [10 empty] | 送迎対応いたします。その他の時間帯はお問い合わせください。
|  | ：到着時刻②＝塩尻駅8:57着 ＜名古屋7:00発 しなの1号＞ | [10 empty] | 送迎対応いたします。その他の時間帯はお問い合わせください。
| ホテルからの送迎希望 |  |  |  | : | ルートイン塩尻 |  |  |  |  | ホテル中村屋 |  |  |  | ホテルあさひ館 |  | ※送迎対応いたします。朝8:30にホテルロビーにてお待ちください。 |  |  |  | 0
[6 empty] | その他のホテル： | [7 empty] | ※塩尻駅周辺ホテルは送迎対応いたします。
塩尻駅周辺ホテル以外は，朝8:30までに塩尻駅にお越しください。塩尻駅より送迎対応いたします。
◆試験実施順番
| 指定なし | [19 empty] | 0
| 指定あり |  | * 「指定あり」とされた方は，下記表に数字をご記入ください。 ※弊社設備の都合上，ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
| 放射エミッション (30-1GHz) | [5 empty] | 放射エミッション (1GHz超) | [8 empty] | 伝導エミッション (電源ポート) |  |  |  | 伝導エミッション (通信ポート)
| 電源高調波 | [5 empty] | 電圧変動/フリッカ | [8 empty] | 妨害電力 |  |  |  | 磁界エミッション
| 静電気 (61000-4-2) | [5 empty] | 放射イミュニティ MHz (61000-4-3) | [8 empty] | 放射イミュニティ GHz (61000-4-3)
| EFT/B (61000-4-4) | [5 empty] | 雷サージ (61000-4-5) | [8 empty] | 伝導イミュニティ (61000-4-6)
| 磁界イミュニティ (61000-4-8) | [5 empty] | 電源Dip・瞬停 (61000-4-11) | [8 empty] | その他：
備考欄
◆試験時に予見される装置の危険に関して
装置の取り扱い，または装置動作中やイミュニティ試験時の誤動作にて想定される危険が御座いましたらご記入願います。
例) 高電圧が発生します。 有害物質が発生します。 鋭利な部分が存在します。 強力な光量発生の為，保護メガネ着用必須 等。
1)
2)
3)
◆絶縁抵抗測定について
【IEC 61326-2-3 or EN IEC 61326-2-3 or JIS C 61326-2-3】 を適用される場合はご記入ください。
イミュニティ要求事項にて静電気試験，電気的ファストトランジェント/バースト試験，及び雷サージ試験前後，絶縁抵抗要求事項を確認致します。
絶縁抵抗測定箇所と，仕様抵抗値をご記入ください。 例) 筐体－GND間 100VDC にて10MΩ以上 ※測定箇所が多い場合は，別途資料をご準備ください。
測定箇所 | [9 empty] | 印加電圧 | [5 empty] | 測定値 |  |  | 備考欄
|  |  |  | － |  |  |  | 間 |  |  |  |  | VDC |  |  |  | MΩ以上
|  |  |  | － |  |  |  | 間 |  |  |  |  | VDC |  |  |  | MΩ以上
|  |  |  | － |  |  |  | 間 |  |  |  |  | VDC |  |  |  | MΩ以上
|  |  |  | － |  |  |  | 間 |  |  |  |  | VDC |  |  |  | MΩ以上
|  |  |  | － |  |  |  | 間 |  |  |  |  | VDC |  |  |  | MΩ以上
グループ285
グループ286
グループ334
グループ211
グループ386

## 試験報告書作成資料
試験報告書作成資料
和文（JIS，VCCI）をご希望の場合には，日本語でご記入下さい。
英文・和文を共にご希望の場合(VCCIとCE等)，国内・国外で商標/機器名称/形式名称(モデル名)等が異なる場合は双方ご記入下さい。
＊ご記入を頂きました記述に基づき，試験報告書を作成致します。数字・大文字小文字・スペル・全角半角・スペース等は正確にご記入下さいますようお願いいたします。
試験開始後の変更は有料対応となります。
言語が英文の場合： |  |  | 色のセルは「EUT」シートと連動しているため変更不可です。英文の試験報告書をご希望の方で，和文で記入された場合は，改めて英文でご記入ください。
◆言語◆ | [6 empty] | 和文 | 英文 | ： | 全て英文でご記入ください |  |  |  |  | FALSE | FALSE
１．申請会社名 (Applicant） |  |  |  |  | 英文
和文
２．住所 (〒)/(Address) |  |  |  |  | 英文 | 〒
[5 empty] | 和文 | 〒
３．機器名称(一般名称)(Kind of Equipment) |  |  |  |  | 英文 | 0
和文
４．形式名称 (Model Name） |  |  |  |  | 英文 | 0
和文
５．対象機器の状態 | [6 empty] | 量産品 (Mass-production) |  |  |  | 試作品 (Pre-production) |  | 技術サンプル (Engineering prototype) |  | 0
６．機器の説明 (Product Description） |  |  |  |  | 英文
* カタログ・仕様書・Web等からの引用も可
（別紙： | 無 | ・ |  | 有 ） | [10 empty] | 0
和文
７．試験中の動作モード (Test Mode） | [6 empty] | 通常の動作 |  | 試験用プログラム名: |  |  |  |  | Ver. | 0
* 4モード以上の場合は別資料をご準備頂きますよう お願いいたします | [5 empty] | 動作モード名称 |  |  |  |  | 動作モード説明 (Description of each Operation mode)
[5 empty] | 英文 | ① | 0
[6 empty] | ② | 0
[6 empty] | ③ | 0
[6 empty] | ④ | 0
[5 empty] | 和文 | ①
②
③
④
備考欄
以上で完了となります。ご協力ありがとうございました。
グループ26
グループ27
グループ28